###### ІНСТРУКЦІЯ

###### ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ ДЕЗІНФЕКЦІЙНОГО «DS-E80»

Організація – розробник ТОВ «ХАДО-технологія»

Інструкція призначена для закладів охорони здоров'я, освітніх, навчально-виховних закладів усіх типів, незалежно від їх підпорядкування форм власності і акредитації, та інших організацій.

Місцевим закладам охорони здоров'я,освітнім та начально-виховним закладам дозволяється тиражування інструкції у необхідній кількості примірників.

ІНСТРУКЦІЯ

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ ДЕЗІНФЕКЦІЙНОГО «DS-E80»

- ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Повна назва засобу:

Засіб дезінфекційний «DS-E80» виготовлений згідно з ТУ У 20.2-31233443-029:2020, діючими речовинами якого є спирт етиловий у межах 75-80%, суміш четвертинних амонійних сполук у межах 0,2-0,26 % (алкіл (С12-С18) диметилбензиламоніум хлорид у межах 0,1-0,13 та алкіл (C12–C14) диметилетилбензиламоніум хлорид у межах 0,1-0,13), хлоргексидин біглюконат у межах 0,1-0,4%

- 1.2 Виробник:ТОВ «ХАДО-технологія» (Україна).

1.3 Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин:

спирт етиловий денатурований (діюча речовина) у межах 75-80%,

суміш ЧАС (діюча речовина)  у межах 0,2-0,26 %,

хлоргексидину біглюконат (діюча речовина) у межах 0,1-0,4%.

гліцерин 1,2-1,6

інгібітор корозії бензоат натрія 0,1-0,2

вода дистильована до 100%

- 1.4 Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу:

- Однорідна прозора або з опалесценцією рідина зі специфічним запахом. В залежності від функціонального призначення випускається прозорий/блакитного, помаранчевого кольору.  В процесі зберігання допускається випадання незначного осаду. Засіб добре змішується з водою та спиртом. Засіб несумісний з препаратами на основі йоду. Не викликає корозії металевих поверхонь.

- 1.5 Призначення засобу:

- Засіб  дезінфекційний «DS-E80»  (прозорий/блакитного кольору):

- для хірургічної та гігієнічної дезінфекції рук медичного та обслуговуючого персоналу в закладах охорони здоров’я усіх профілів, у т.ч. хірургічних, терапевтичних, акушерсько-гінекологічних, реанімаційних, інтенсивної терапії, стоматологічних, офтальмологічних, дитячих, неонатальних, патологоанатомічних, фізіотерапевтичних, ортизіатричних, інфекційних, урологічних та інших відділеннях, лікувально-профілактичних закладах, донорських пунктах та центрах служби крові, поліклініках, медико-санітарних частинах, центрах первинної медичної допомоги, реабілітаційних та перинатальных центрах, центрах паліативної медицини, хоспісах, медичних пунктах, ветеринарних клініках, станціях швидкої та невідкладної медичної допомоги та інших;

- для обробки рук хірургів та інших осіб, що беруть участь в оперативних втручаннях в медичних закладах, у т.ч. пологових, неонаталогічних, стоматологічних, травматологічних, комбустіологічних, дермато-венерологічних, естетичної хірургії та косметології тощо, а також в умовах надзвичайних ситуацій; перед виконанням лікувальних і діагностичних маніпуляцій, які потребують антисептичної обробки рук по типу обробки рук хірургів;

- для гігієнічної дезінфекції рук у лабораторіях різних підпорядкувань (в т.ч. клінічних, біологічних, бактеріологічних, серологічних та інших), санітарного транспорту (у т.ч. машин швидкої допомоги), судово-медичної експертизи, моргах та сфери ритуальних послуг.

- для гігієнічної дезінфекції рук на об’єктах комунально-побутового обслуговування (перукарні, салони краси, SPA-центри, сауни, лазні, готелі та інші), санітарно-курортних (санаторії, профілакторії, будинку відпочинку та інші), спортивно-оздоровчих (тренажерні комплекси, басейни, стадіони та інші), аптеках та аптечних закладах,  рук персоналу та дітей дитячих дошкільних закладів, рук персоналу та учнів учбових закладів різних рівнів учбово-виховальних закладах різних рівнів акредитації;

- для гігієнічної дезінфекції і деконтамінації шкіри персоналу рук на підприємствах фармацевтичної, парфумерно-косметичної, мікробіологічної, біотехнологічної, харчової та харчопереробної промисловості; агропромислового комплексу; об’єктах громадського харчування та торгівлі;

- для дезінфекції рук персоналу та пасажирів всіх видів та об’єктів транспорту (громадський, автомобільний, залізничний (в пасажирських вагонах та ін. об’єктах рухомого складу, на залізничних вокзалах та станціях), морський, річковий, повітряний, метрополітен);

- для дезінфекції рук працівників дезінфекційної, санітарно-епідеміологічної і ветеринарної служб, складах та сховищах; установах соціального захисту; пенітенціарних закладах; закладах зв’язку та банківських установах; об’єктах та частинах МО, МВС, ДСУНС, СБУ, прикордонної та митної служби; у зонах надзвичайних ситуацій технічного, військового та прикордонного характеру; у вогнищах інфекційних захворювань; у побуті (в т.ч. при догляді за немовлятами, хворими людьми похилого віку, тваринами, в подорожах, у місцях підвищеної інфекційної небезпеки); інших об’єктах, діяльність яких вимагає додержання санітарно-гігієнічних норм та правил;

- для дезінфекції шкірних покровів при проведенні інвазивних медичних втручань, щеплень, при установці внутрішньосудинних пристроїв; катетерів для спинальної або епідуральної анестезії, при проведенні внутрішньовенних, внутрішньом’язових, внутрішньошкірних, підшкірних маніпуляцій, при проведенні пункції органів, суглобів та спинномозкового каналу, при малих хірургічних втручаннях і т.і., обробки ліктьових згинів донорів; обробки ушкоджень шкіри; для часткової санітарної обробки шкірних покривів з метою профілактики пролежнів; для шкіри стоп, у т.ч. з метою профілактики грибкових захворювань, а також їх рецидивів; оброки шкіри перед проведенням манікюру, педикюру, татуажу, пірсингу та інших косметологічних процедур, а також після них з метою профілактики інфекцій шкіри. Нанесення засобу на скарифіковану шкіру не ускладняє загоєння штучно нанесених ран.

- для профілактичної дезінфекції в установах охорони здоров'я (хірургічні, терапевтичні, акушерські, гінекологічні, неонатологічні, офтальмологічні, інтенсивної терапії, дитячі, фізіотерапевтичні, патологоанатомічні та інші відділення лікувально-профілактичних установ, стоматологічні клініки, амбулаторії, поліклініки, реабілітаційні центри, центри паліативної медицини, хоспіси, харчоблоки, пункти роздачі їжі, клінічні, біохімічні, бактеріологічні, вірусологічні, серологічні та інші профільні діагностичні лабораторії, станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, донорські пункти та пункти переливання крові, де є потреба у швидкій дезінфекції та швидкому висиханні поверхонь, які підлягають дезінфекції);

- для профілактичної дезінфекції в медико-санітарних частинах, амбулаторіях, фельдшерсько-акушерських та медичних пунктах, санітарно - профілактичних установах: лабораторіях різних підпорядкованостей; аптеках і аптечних установах; оздоровчих центрах (санаторії, профілакторії, будинки відпочинку, інші); автомобілях швидкої і невідкладної допомоги; дитячих дошкільних закладах, навчальних закладах різних рівнів акредитації;  підприємствах парфумерно-косметичної, фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної та мікробіологічної промисловості; підприємствах харчової промисловості; закладах громадського харчування, ресторанного господарства і торгівлі; всіх видах транспорту (громадський, залізничний, морський, річковий, автомобільний, повітряний, метрополітен), вокзалах, аеропортах, інших;  спортивно-оздоровчих установах, місцях проведення тренувань, змагань;  об'єктах комунально- побутового обслуговування (готелі, кемпінги, перукарні, косметологічні клініки та салони, солярії, пральні, лазні, сауни, хімчистки, гуртожитки, тощо); установах соціального захисту; установах пенітенціарної системи; військових частинах, підрозділах МО, МВС, МНС; промислових підприємствах, складах, сховищах, включаючи паперові архіви, сховища продуктів харчування, лікарських препаратів, предметів гігієни, інших;  банківських установах, закладах зв'язку; закладів сфери відпочинку та розваг (театри, кінотеатри, клуби, культурно-розважальні комплекси, інші);

- для дезінфекції на інших епідеміологічно-значущих об'єктах, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних заходів відповідно до чинних нормативних документів;

- для дезінфекції у побуті;

- для проведення поточної та заключної дезінфекції, генеральних прибирань при збудниках внутрішньолікарняних інфекцій, інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз), вірусної і грибкової  етіології у вогнищах інфекційних захворювань, закладах охорони здоров'я і лікувально-профілактичних закладах усіх профілів, у тому числі дитячих і денних стаціонарах, відділеннях неонатології, палатах, блоках і відділеннях інтенсивної терапії для новонароджених, маніпуляційних, операційних, перев'язувальних кабінетах, хірургічних, терапевтичних, педіатричних, акушерських, гінекологічних, офтальмологічних, фізіотерапевтичних відділеннях лікувально-профілактичних закладів, пологових будинках, поліклініках, ветеринарних клініках, стоматологічних клініках і кабінетах, шпиталях, амбулаторіях, диспансерах, фельдшерських і фельдшерсько-акушерських пунктах, центрах	з трансплантації органів, медсанчастинах і медпунктах, станціях швидкої медичної допомоги, донорських пунктах, відділеннях переливання крові, каретах швидкоъ допомоги, патолого-анатомічних санаторіях, профілакторіях, реабілітаційних відділеннях, центрах, хоспісах, закладах соціального захисту населення, санпропускниках закладах судово-медичної експертизи, медичних профільних центрах, клінічних, мікробіологічних, біохімічних, бактеріологічних, вірусологічних, серологічних та інші профільних діагностичних лабораторіях тощо;

- для дезінфекції, достерилізаційного очищення і стерилізація ВМП багаторазового і одноразового використання, ендоскопів, наркозно-дихальної апаратури, кувезів для новонароджених, відпрацьованих матеріалів тощо. Дезінфекція і очищення всіх типів поверхонь в приміщеннях, медичних пристроїв та устаткування, посуду, інвентарю тощо у закладах охорони здоров'я і лікувально-профілактичних закладах усіх профілів, у тому числі дитячих і денних стаціонарах, відділеннях неонатології, палатах, блоках і відділеннях інтенсивної терапії для новонароджених, маніпуляційних, операційних, перев'язувальних кабінетах, хірургічних, терапевтичних, педіатричних, акушерських, гінекологічних, офтальмологічних, фізіотерапевтичних відділеннях лікувально-профілактичних закладів, пологових будинках, поліклініках, стоматологічних клініках і кабінетах, шпиталях, амбулаторіях, диспансерах, фельдшерських і фельдшерсько-акушерських пунктах, центрах з трансплантації органів, медсанчастинах і медпунктах, станціях швидкої медичної допомоги, донорських пунктах, відділеннях переливання крові, карети швидкої медичної допомоги, патолого-анатомічних відділеннях, санаторіях, профілакторіях, реабілітаційних центрах, хоспісах, закладах соціального захисту населення, санпропускниках, закладах судово-медичної експертизи, медичних профільних центрах, клінічних, мікробіологічних, біохімічних, бактеріологічних, вірусологічних, серологічних та інші профільних діагностичних лабораторіях, ветеринарних клініках тощо;

- для дезінфекції,	суміщення	процесів дезінфекції і достерилізаційного очищення  і	стерилізації усіх виробів медичного призначення з різних матеріалів одноразового і багаторазового призначення, гнучкі і жорсткі ендоскопи та	інструменти до них, хірургічні, гінекологічні, стоматологічні інструменти (у тому числі	ендодонтичні, обертові, ортопедичні інструменти, відтискні ложки), стоматологічні матеріали (відтиски з альгінату, силікону, поліефірної смоли, зубопротезні  заготовки, зліпки, мости, коронки, артикулятори), зонди усіх видів, головки ультразвукових діагностичних апаратів, термочутливі матеріали для анестезії,  в тому числі  маски, гнучкі та жорсткі трубки,	катетери,  шланги  до  наркозно-дихальної апаратури;

- для швидкої дезінфекції поверхонь, взуття, виробів медичного призначення (в т.ч. інструментів та рукавичок), перукарського, манікюрного та косметологічного інструментарію, інструментів для виконання татуажу та пірсингу, в ургентних ситуаціях;

- для просочування серветок одноразового використання для очищення і антисептичної обробки шкіри рук і тіла, поверхонь;

- для поєднання дезінфекції і одночасного миття поверхонь приміщень, меблів, предметів обстановки, медичних приладів, апаратів і устаткування (в тому числі особливо чутливих приладів і апаратів наркозно-дихальної апаратури, хірургічно-реанімаційних моніторів пацієнта, датчиків до апаратів ультразвукового обстеження, рентгенодіагностичних систем і комплексів, радіологічного і цифрового обладнання для діагностики, обладнання для	комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, агіографічних систем, обладнання для ультразвукової діагностики тощо), предметів догляду хворих (підкладні судна, гумові грілки, міхури для льоду, клейонки тощо), термометрів, тонометрів, засобів гігієни, лабораторного, столового, кухонного, аптечного	посуду (у тому числі одноразового використання), білизни, візків для складання і транспортування  білизни, тари, стелажів для зберігається білизни, іграшок, санітарно-технічного обладнання, прибирального інвентарю, гумових килимків тощо;

- для знезараження перед утилізацією виробів медичного призначення одноразового використання, медичних відходів з текстильних матеріалів, одноразової білизни, біологічних рідин (кров, плазма, слиз, слина, мокротиння тощо).

Засіб  дезінфекційний «DS-E80»  (помаранчевий, фарбуючий):

- для дезінфекційної обробки шкіри операційного поля і позначення меж (маркування) оброблених ділянок шкіри пацієнтів в лікувально-профілактичних закладах при виконанні лікувальних і діагностичних маніпуляцій (в т.ч. перед введенням катетерів і пункцією суглобів), шкіри клієнтів при манікюрі, педикюрі, татуажі і пірсинзі, в косметологічних клініках і салонах, косметичних та інших маніпуляцій, пов'язаних із пошкодженням шкіри.

1.6 Спектр антимікробної дії:

Засіб дезінфекційний «DS-E80» має антимікробну активність у відношенні грампозитивних и грамнегативних бактерій (вкл. збудників внутрішньолікарняних інфекцій, мікобактерії туберкульозу, мультирезистентний стафілокок (MRSA), лістерії (Listeria monоcytogenes), Clostridium difficile, Micrococcus luteus, Enterococcus faecalis, Enterococcus hirae, Enterobacter cloacae, Streptococcus, Klebsiella pneumonia, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Helicobacter pylori, ентерогеморагічну кишкову паличку, синьогнійну паличку (P. aeruginosa), Clostridium difficile (у т.ч. в споровій формі), збудники дизентерії, сальмонельозу, паратифу, черевного тифу, холери, чуми, туляремії та інші антибіотикорезистентні бактерії), фунгіцидну дію (зокрема, проти патогенних грибів родів Кандида, Трихофітон і пліснявих грибів Aspergillus niger у споровій формі), а також віруліцидну (вкл. віруси поліомієліту, а також збудників гепатитів А, В і С, ВІЛ-інфекції, грипу всіх типів, парагрипу, вірусу «свинячого грипу» А(Н1N1), вірусу «пташиного грипу» А(H5М1), SARS («атипова пневмонія»), аденовірусної, ентеровірусної, корона вірусної, респіраторно-синтиціальної, риновірусної, ротавірусної інфекції тощо) дію.

Засіб дезінфекційний «DS-E80» високоефективний проти транзиторної і резидентної мікрофлори, чим забезпечує якісну гігієнічну і хірургічну антисептику рук і шкіри. Засіб проявляє високоякісну дію в присутності білка, сироватки, крові. Засіб забезпечує антиперспірантну дію, зменшує кількість вологи під рукавичками, що перешкоджає виділенню резидентної мікрофлори. Засіб дезінфекційний «DS-E80» володіє пролонгованою антимікробною дією протягом 3-х годин (у т.ч. під медичними рукавичками).

За спектром антимікробної дії засіб дезінфекційний «DS-E80» може бути рекомендований для дезінфекційної обробки шкіри і швидкої дезінфекції поверхонь при хворобі, викликаній вірусом Ебола (ХВВЕ).

1.7 Токсичність та безпечність засобу:

Засіб дезінфекційний «DS-E80» за параметрами гострої токсичності згідно ГОСТ 12.1.007-76 належить до 4 класу мало небезпечних речовин при введенні у шлунок і нанесенні на шкіру. У рекомендованих режимах застосування засіб не виявляє місцевоподразнюючі, шкірно-резорбтивні і сенсибілізуючі властивості, не має канцерогенної, мутагенної, тератогенної, ембріотоксичної, гонадотропної дії. Специфічних віддалених ефектів засіб не має. Попадання засобу в очі спричиняє подразнюючу дію. Засіб не має вікових обмежень для застосування.

- 2. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ

- Засіб дезінфекційний «DS-E80», готовий до застосування, використовують у нативній формі (без розведення водою).

- З. СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

- 3.1 Об'єкти дезінфекції:

- Засіб дезінфекційний «DS-E80», використовують з метою дезінфекції шкіри, виробів медичного призначення та поверхонь.

- 3.2 Способи дезінфекції окремих об'єктів засобом:

3.2.1 Обробка рук хірургів, операційних медичних сестер, акушерок та інших осіб, що приймають участь в проведенні операцій, прийманні пологів: перед застосуванням засобу кисті рук та передпліччя на протязі 2 хвилин миють теплою проточною водою і туалетним милом (твердим або рідким), а потім висушують стерильною марлевою салфеткою. Потім на кисті рук наносять 5 мл  засобу  і втирають його в шкіру рук (долонні, тильні поверхні, між пальцеві проміжки обох рук, звертаючи особливу увагу на кінчики пальців та навколо нігтьові ложа) і передпліччя протягом 1.5 хв; після цього знову наносять 5 мл засобу  на кисті рук і втирають його в шкіру кистей рук та передпліччя протягом 1,5 хв, підтримуючи руки у вологому стані протягом всього часу обробки. Загальний час обробки складає 3 хв. Стерильні рукавички одягають на руки після повного висихання засобу.

Засіб має пролонговану дію протягом 3 годин.

Послідовність операцій втирання засобу «DS-E80»  для гігієнічної обробки рук проводять згідно методики втирання дезінфекційного засобу з з Європейським стандартом ЕN 1500  та Методичних рекомендацій «Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу», затверджених Наказом МОЗ України № 798 від 21.09.2010 р. Методику втирання засобу «DS-E80»  для гігієнічної обробки рук наведено на малюнку 1.

Малюнок 1.

Гігієнічна обробка шкіри рук

Стандартна методика втирання згідно з ЕN 1500

| Стадія 1. Долоня до долоні | Стадія 2. Ліва долоня на тильній стороні правої кисті та навпаки |
| --- | --- |
| Стадія 3. Долоня до долоні з перехрещеними пальцями. | Стадія 4. Зовнішня сторона пальців на протилежній долоні з перехрещеними пальцями |
| Стадія 5. Колоподібне розтирання правого великого пальця у закритій долоні лівої руки та навпаки | Стадія 6. Колоподібне втирання зімкнутих кінчиків пальців правої руки на лівій долоні та навпаки |

Засіб наносять у заглиблення долоні сухих рук. За наведеною схемою засіб протягом 30 сек. енергійно втирають у шкіру рук до запястя. На кожній стадії рух повторюють п’ять разів. По закінченні шостої стадії окремі стадії повторюють до закінчення часу експозиції. У разі необхідності повторити втирання з новою порцією засобу. Слідкувати за тим, щоб протягом всього часу втирання засобу руки залишалися вологими від засобу.

3.2.2 3 метою дезінфекції рук персоналу у промисловості, інших галузях, де потрібне дотримання гігієнічних норм перед виконанням та після виконання робіт  шкіру рук попередньо ретельно миють згідно прийнятого способу та висушують за допомогою стерильної серветки (рушника). У поглиблення сухої долоні наносять 3 см3 засобу та ретельно розподіляють та втирають протягом 30 сек.

3.2.3 Профілактична, санітарна обробка шкіряних покровів: добре змочити ватний тампон (не менше 3 мл на кожен тампон) і ретельно обробити ділянку шкіри різними ватними тампонами, змоченими засобом, або ділянку шкіри зрошують засобом до повного зволоження шкіри; час витримки після обробки – не менше 30 сек.

3.2.4  Обробка ін'єкційного поля та шкіри перед інвазивними втручаннями: шкіру протирають стерильним ватним тампоном, добре змоченим засобом. Час витримки після завершення обробки – 1 хв.

3.2.5 При мікротравмах (ранки, невеликі опіки, інфіковані потертості, тріщини) шкіру навколо рани обробляють розчином, після чого на рану накладають серветку і фіксують її пов'язкою або пластирем. Процедуру повторюють 2-3 рази на день.

3.2.6 Профілактична очисна обробка шкірних покровів з метою профілактики появи прищів (Propionibacterium acnes)

3.2.7 Обробка місць пірсингу (крім ротової порожнини) до заключного загоєння та формування каналу, та поверхні шкіри в місцях свіжих татуювань для профілактики загоювань.

- 3.2.8 3 метою дезінфекції та профілактики грибкових захворювань шкіри стоп у побуті та після відвідування бань, саун, басейнів та ін.  шкіру попередньо миють згідно прийнятого способу та висушують за допомогою стерильної серветки (рушника). Потім на суху стопу наносять  6 см³ засобу та ретельно розподіляють та втирають по внутрішній і зовнішній поверхні до повного зволоження. Дезінфекцію шкіри стоп виконують протягом 30 сек.

3.2.9 Обробка рукавичок надітих на руки персоналу: зовнішню поверхню рукавичок ретельно протирають стерильним ватним або марлевим тампоном, добре змоченим засобом (не менше 3 мл на тампон). Час обробки – не менше 1 хвилини.

3.2.10  3 метою дезінфекції рук у побуті, в залежності від виконуваної роботи,  шкіру рук дезінфікують до початку роботи і після попереднього миття згідно прийнятого способу та висушують за допомогою стерильної серветки (рушника). Потім у поглиблення сухої долоні наносять  3 см³ засобу та ретельно розподіляють та втирають протягом  30 сек. Або, шкіру рук дезінфікують після закінчення робіт у побуті, в залежності від виконуваної роботи, без попереднього миття. У поглиблення сухої долоні наносять 3 см3 засобу та енергійно втирають його у шкіру рук 30 сек.

3.2.11 Проведення заходів неспецифічної профілактики в ЛПЗ, на об'єктах харчування, банно-пральних об'єктах МО, МВС, а також при проведенні протиепідемічних заходів ЦО та в умовах надзвичайних ситуацій.

3.2.12 Для проведення поточної та заключної дезінфекції, генеральних прибирань, профілактичної дезінфекції при збудниках кишкових та крапельних інфекцій бактеріальної (включаючи туберкульоз, анаеробні та внутрішньо лікарняні інфекції, збудники особливо небезпечних інфекцій (ОНІ) – чуми, холери, туляремії), вірусної (включаючи аденовіруси, віруси грипу, парагрипу та інших збудників респіраторних інфекцій, ентеро-, ротавіруси, вірус поліомієліту, віруси ентеральних та парентеральних гепатитів, герпесу, атипової пневмонії, вірус  «пташиного грипу»,  вірус СНІД(ВІЛ) та грибкової (включаючи кандидози, дерматомікози, плісняві грибки) етіології відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил, нормативно-методичних документів.

- 3.2.13 Дезінфекція виробів медичного призначення:

- - ручним способом в пластмасових або емальованих (без пошкоджень емалі) ємностях із кришками, що добре закриваються. Вироби із різних матеріалів повністю занурюють у ємність із засобом, заповнюючи ним за допомогою допоміжних засобів (шприци, піпетки) порожнини і канали виробів з метою видалення повітря. Роз'ємні вироби дезінфікують у розібраному стані. Вироби, що мають замкові частини, занурюють у розчин розкритими, попередньо зробивши ними кілька робочих рухів для кращого проникнення розчину у важкодоступні ділянки виробів у ділянці замка. Товща шару розчину над виробами має бути не менше 1 см. Змивання робочого розчину з поверхонь після дезінфекції не обов’язкове;

- - механізованим способом в спеціалізованих та ультразвукових установках будь-якого типу виробів медичного призначення з різних матеріалів одноразового та багаторазового застосування, включаючи хірургічні, гінекологічні та стоматологічні інструменти (у тому числі обертові, слиновідсмоктуючі установки), стоматологічних матеріалів (відтисків з альгінату і силікону, зубопротезних заготовок, артикуляторів), термочутливих матеріалів для анестезії (у тому числі маски,  трубки,  катетери,  шланги  до наркозно-дихальної апаратури тощо), датчиків діагностичного устаткування, зонди усіх типів, жорстких і гнучких ендоскопів, інструментів до них у лікувально-профілактичних установах;

- для передстерилізаційного очищення, не суміщеного з дезінфекцією, виробів медичного призначення, включаючи хірургічні, гінекологічні та стоматологічні інструменти гнучкі та жорсткі ендоскопи, окремі елементи і комплектуючі деталі наркозно-дихальної апаратури, анестезіологічного устаткування (ручним і механізованим способом у спеціалізованих і ультразвукових установках будь-якого типу)  в лікувально-профілактичних установах.

Режими дезінфекції виробів медичного призначення представлені в таблиці 1.

Режими дезінфекції виробів медичного призначення засобом :

Таблиця 1

| Об'єкти знезараження | Етіологія інфекції | Режими обробки |  | Спосіб обробки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрація робочого розчину по ДР, % | Час знезараження, хв |  |
| Вироби медичного призначення з різних матеріалів (металів, резин, пластмас, скла та ін.), в тому числі хірургічні і стоматологічні інструменти, що мають замкові частини, інструменти до ендоскопів | Бактеріальні (включаючи туберкульоз – тестовано на Mycobacterium terrae), вірусні і грибкові інфекції (кандидози і дерматофітіі) | 0,5 | 30 | Занурення |
| Жорсткі та гнучкі ендоскопи | Бактеріальні (виключаючи туберкульоз), вірусні і грибкові інфекції (кандидози) | 0,5 | 15 | Занурення |
|  | Бактеріальні (вклю-чаючи туберкульоз), вірусні і грибкові інфекції (кандидози) | 0,5 | 30 |  |

Вироби медичного призначення необхідно повністю занурювати в засіб зразу ж після їх застосування, забезпечуючи швидке видалення з виробів видимих забруднень з допомогою полотняних серветок. Використані серветки поміщають в окрему ємність, дезінфікують, потім утилізують.

Наявні у виробах канали і порожнини заповнюють засобом, уникаючи утворення повітряних пробок. Через канали почергово прокачують засіб і продувають повітря за допомогою шприца або іншого пристосування. Процедуру повторюють декілька раз до повного видалення біогенних забруднень.

Роз'ємні вироби занурюють у засіб в розібраному вигляді. Вироби, що мають замкові частини, занурюють розкритими, попередньо зробивши ними кілька робочих рухів для кращого проникнення засобу в важкодоступні місця виробу в області замкової частини. Товщина шару засобу над виробами повинна бути не менше 1 см.

Після закінчення часу дезінфекційної витримки вироби ретельно промивають від залишків засобу проточною питною водою не менше 5 хв., та водою очищеною не менше 1 хв., звертаючи особливу увагу на промивання каналів (з допомогою шприца або ін.), не допускаючи попадання пропущеної води у ємність з виробами.

При дезінфекції ендоскопів необхідно враховувати рекомендації виробників ендоскопічного обладнання.

Увага! Дозволяється використовувати засіб для обробки  тільки тих ендоскопів, виробник яких допускає застосування для цих цілей засобів, що містять спирти.

При застосуванні особливу увагу приділяють процесу попередньої очистки. До обробки обладнання приступають відразу після ендоскопічних маніпуляцій (рекомендується не допускати підсушування біологічних забруднень). При цьому суворо дотримуються наступних рекомендацій:

- Видимі забруднення з зовнішньої поверхні ендоскопа, у тому числі з об'єктива, видаляють полотняною (марлевою) серветкою, змоченою засобом, в напрямку від блоку управління.

- Клапани, заглушки знімають з ендоскопа і терміново занурюють ендоскоп в розчин, забезпечуючи контакт  усіх поверхонь з розчином. Всі канали ендоскопа промивають почерговою прокачкою засобом і повітрям до повного вимивання видимих біогенних забруднень.

норм і правил, нормативно-методичних документів.

3.2.14 Для дезінфекції, стерилізації та суміщення  процесів дезінфекції та передстерилізаційного  очищення  перукарського, манікюрного, педікюрного та косметичного приладдя.

3.2.15 Для швидкої дезінфекції поверхонь та виробів медичного призначення  в екстрених (ургентних ситуаціях), перукарського,манікюрного та косметологічного інструментарію, інструментів для виконання татуажу та пірсингу та інш. протирають їх поверхні серветкою, змоченою засобом, або зрошують з розпилювача з відстані приблизно 30 см при рекомендованій витраті засобу 40-50 мл/м . Поверхні повинні бути повністю зволоженими. Площа поверхні, що обробляється, повинна складати не більше 1/10 від загальної площі приміщення. Після дезінфекції поверхні не потребують промивання водою.

3.2.16 Для профілактичної дезінфекції взуття та дезінфекції під час лікування грибкових захворювань протирають внутрішні поверхні взуття з гуми, шкіри, дерматину (матеріалів стійких до дії спиртів) серветкою змоченою засобом або рівномірно зрощують засобом. Поверхні повинні бути повністю зволоженими з середини. Час експлуатації після нанесення засобу 30 секунд.

3.2.17 Дезінфекція твердих поверхонь в приміщеннях, предметів обстановки, зовнішніх поверхонь апаратів, приборів, обладнання проводять способом протирання їх ганчір'ям, змоченим  в  засобі при нормі розрахунку 100 мл/м³ поверхні або зрошування із розрахунку 200 мл/м2 поверхні, що піддається обробці, при застосуванні гідропульта або автомакса - 150 мл/м2. Обробка проводиться однократно. Змивання засобу з поверхонь після дезінфекції не обов’язкове. При вірусній інфекції обробку поверхонь проводять засобом двократно з інтервалом в 15 хвилин між часом дезінфекційної витримки.

Максимально допустима для одноразової обробки площа повинна складати не більше 1/10 від загальної площі приміщення.

Водно-спиртові розчини засобу не рекомендується  застосовувати для обробки поверхонь, покритих лаком, низькосортними красками, із акрилового скла і інших матеріалів, не стійких до дії спирту. Перед застосуванням рекомендується перевірити дію засобу на невеликій малопомітній ділянці поверхні.

Знезараження санітарного транспорту для перевозки інфекційних хворих проводять по режиму обробки при відповідній інфекції. Регулярну профілактичну обробку санітарного транспорту проводять по режимам, представленим в таблиці 2.

Режими дезінфекції поверхонь із різноманітних матеріалів засобом

Таблиця 2

| Об'єкти знезараження | Етіологія інфекції | Концентрація робочого розчину по ДР, % | Час знеза-раження, хв | Спосіб обробки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Невеликі за площею поверхні в приміщеннях, на санітарному транспорті, предмети обстановки, прибори, медичне обладнання | Бактеріальні (крім туберкульозу) і грибкові інфекції | 0,5 % | 15 | Протирання |
|  | Бактеріальні (включаючи туберкульоз – тестовано на Mycobacterium terrae) і грибкові інфекції | 0,5 % | 30 | Протирання |
|  | Вірусні інфекції | 0,5 % | 30* | Протирання |

*- двократне протирання з інтервалом 15 хвилин

3.2.18 Для проведення профілактичної дезінфекції у лікувально-профілактичних, дитячих та навчальних закладах різних рівнів акредитації, в аптечних закладах (аптечні склади, аптеки, аптечні пункти, аптечні кіоски тощо), на підприємствах фармацевтичної, мікробіологічної, парфюмерно-косметологічної, харчової та переробної промисловості; в оздоровчих закладах (будинки відпочинку, санаторії, профілакторії тощо), у закладах сфери відпочинку і розваг, на комунальних об'єктах (готелі, кемпінги, гуртожитки, сауни, лазні, пральні, хімчистки тощо), на об’єктах комунально-побутового призначення (перукарні, салони краси, манікюрні, педікюрні, косметичні кабінети тощо); в спортивно-оздоровчих комплексах; на рухомому складі та об'єктах забезпечення транспорту (в тому числі метрополітен), залізничного, автомобільного, авіаційного, морського, річкового транспорту та вокзальній інфраструктурі; у закладах ресторанного господарства і торгівлі; у закладах соціального захисту, хоспісах, будинках для людей похилого віку, в установах пенітенціарної системи, військових частинах; у банківських установах та закладах зв'язку; у місцях громадського користування, на інших епідемічно-значимих об’єктах, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт відповідно до діючих санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил, нормативно-методичних документів.

3.2.19 Для знезараження перед утілізациєю вироби медичного призначення одноразового використання, медичні відходи, біологічні ридини, білизну замочують у засобі. Емність із замоченими у засобі виробами щільно закривають кришкою. Після дезінфекціївироби одноразовго використання утілізують, білизну перуть і полощуть.

3.2.20 Обробка шкіри операційного поля, ліктьових згинів донорів, шкіри перед введенням катетерів і пункцією суглобів: шкіру протирають два рази роздільними стерильними марлевими тампонами, добре змоченими засобом. Час витримки після завершення обробки – 2 хв. В переддень операції хворий приймає душ (ванну), змінює білизну.

## 4. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ

4.1.	Загальні застереження при роботі із засобом. Засіб призначений тільки для зовнішнього застосування. Уникати попадання засобу в очі, на пошкоджену шкіру, слизові оболонки. Не застосовувати засіб для обробки відкритих ран і слизових оболонок.

Спирти, що входять до склада засобу, є легкозаймистими. Не застосовувати засіб поблизу джерел тепла і відкритого полум’я. При застосуванні засобу дотримуватись правил техніки безпеки при роботи із спиртовмісними засобами, забороняється палити. Для пожежогасіння рекомендується дрібнорозпорошена вода, хімічна повітряно-механічна піна, зріджений діоксид вуглецю.

4.2.	Застережні заходи при приготуванні робочих розчинів. Засіб постачається готовим до застосування.

4.3.	Застережні заходи в умовах застосування засобу для обробки окремих об’єктів. Дезінфекційна обробка шкіри рук і тіла, дезінфекція малих поверхонь не потребує застосування користувачем засобів індивідуального захисту органів дихання і очей, може проводитись в присутності сторонніх осіб (в т.ч. пацієнтів), безпосередньо не причетних до проведення робіт. При обробці поверхонь методом протирання серветками, насиченими засобом, рекомендується використовувати захисні рукавички.

4.4.	Методи утилізації засобу. Засіб некондиційний і не придатний до використання за призначенням через порушення умов зберігання, транспортування або з вичерпаним терміном придатності підлягає передачі спеціалізованим організаціям для утилізації. Властивості засобу і способи його застосування виключають утворення відпрацьованих робочих розчинів.

Зливання засобу в каналізацію допускається з урахуванням протипожежних заходів. Засіб, що пролився, необхідно адсорбувати утримуючою рідину речовиною (наприклад, грунт, пісок, силікагель), не використовувати займисті матеріали (тирсу та ін.). Залишки засобу змити достатньою кількістю води.

При належному використанні за призначенням засіб є безпечним для навколишнього середовища, біологічно розкладається, не біоакумулюється.

5. ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОТРУЄННІ

5.1 Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі: негайно промити очі проточною водою. У разі потреби звернутися до лікаря.

5.2 Заходи першої допомоги при попаданні засобу до шлунку: терміново прийняти 350 см3 розчину (5 мл/кг маси тіла) подрібненого активованого вугілля. Для виготовлення розчину активованого вугілля 50 г подрібненого активованого вугілля розчиняють у 400 см3 (2 склянки) води..

## 6. Пакування. ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

6.1.	Засіб розфасовують в пластикові флакони за діючою нормативною документацією об’ємом від 30 мл до 1000 мл; в пластикові каністри за діючою нормативною документацією об’ємом від 1 л до 20 л; в пластикові бочки за діючою нормативною документацією об’ємом до 200 л, «in bulk» в полімерній упаковці. Флакони можуть мати розпилюючий пристрій або ручну дозуючу помпу. Для флаконів ємністю 0,5 і 1,0 дм3 можуть поставлятися настінні дозуючі пристрої. Допускається також застосування інших видів споживчої тари різної місткості.

6.2.	Засіб перевозять в критих транспортних засобах в упакуванні виробника будь-яким видом транспорту відповідно до правил перевезення займистих вантажів (етилового спирту).

6.3.	Запаси засобу в складських приміщеннях зберігають в щільно закритому упакуванні виробника при кімнатній температурі у місцях, недоступних для дітей, окремо від продуктів харчування, осторонь від нагрівальних приладів. Уникати заморожування засобу.

Гарантійний термін зберігання засобу - 5 років від дати виробництва.

7 МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

7.1 Відбір проб згідно з СОУ МПП 71.100-077. Об’єм об’єднаної проби не менше ніж 200 мл.

7.2 Масову частку ЧАС визначають за методикою підприємтсва СТП 14-20.

7.3 Масова частка хлоргексидину біглюконат визначають спектрофотометрическим методом.

7.3.1 Проведення випробування

Наважку засобу, що містить близько 1 мг хлоргексидину біглюконат, поміщають в мірну колбу місткістю 100 см3, обсяг доводять дистильованою водою до мітки і перемішують.

Вимірюють оптичну щільність отриманого розчину на спектрофотометрі при довжині хвилі 253 нм в кюветі з товщиною поглинаючого шару 1 см.

Як розчин порівняння використовують дистильовану воду.

7.3.2 Обробка результатів.

Масову частку хлоргексидину біглюконат у відсотках обчислюють за формулою:

,

де D – оптична щільність випробуваного розчину;

330 - питомий показник поглинання хлоргексидину біглюконат;

m    - маса аналізованої проби.
	7.4  Визначення вмісту спирту етилового.

7.4.1 Визначення масової долі спирту етилового по густині. Густину засобу визначають за допомогою пікнометру місткістю 5 см3. За встановленим значенням густини визначають масову частку спирту етилового з таблиці, що характеризує залежність між масовою часткою спирту етилового у водному розчині і густини розчину, представленої в «Довіднику інженера-хіміка» Пери Джон Г.